# CHECKLIST DE TOMA DE DATOS

## DATOS GENERALES

☐ Cliente / Razón social

☐ Centro / Planta / Ubicación

☐ Actividad principal

☐ Persona de contacto técnica (email y/o teléfono)

☐ Persona de contacto administrativo

☐ Prescriptor (si aplica)

## CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)

☐ Número total de CT

☐ Identificación de cada CT

☐ Sistema de puesta a tierra (TT / TN / IT)

☐ Número de transformadores por CT

☐ Identificación de cada transformador

☐ Potencia individual de cada transformador (kVA)

☐ Tensión de trabajo en secundario del Transformador (V)

☐ Transformadores en paralelo (Sí / No)

☐ Protección de salida del Transformador

☐ FUSIBLES	(CALIBRE)

☐ APARAMENTA (CALIBRE)

☐ NADA

☐ Esquema unifilar básico de cada CT.

## CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (CGBT)

☐ Número total de CGBT

☐ Identificación de cada CGBT

☐ Número de Int. Generales

☐ Identificación de Int. General

☐ Calibre y modelo.

☐ Tipo de conductor entrada (pletina rígida, pletina flexible, cable)

☐ Tipo de conductor salida (pletina rígida, pletina flexible, cable)

☐ Tipo de barras (única, seccionada, doble, independientes)

☐ Existencia de acoplador de barras (Sí / No)

☐ Estado habitual del acoplador (abierto / cerrado)

☐ Esquema unifilar básico

## POTENCIA (KVA) & ENERGIA (Kwh)

☐ Potencia instalada total (kVA)

☐ Potencia máxima demandada (kVA)

☐ Existencia de picos relevantes

☐ Cargas críticas o grandes motores

☐ Reparto % entre los distintos transformadores y/o CT.

☐ Consumo anual aproximado (kWh/año)

☐ Disponibilidad de facturas eléctricas (CUPS)

☐ Disponibilidad de curvas de carga

## PUNTO DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (SERIE)

☐ Conexión entre CT y CGBT

☐ Conexión entre IG y embarrado principal

☐ Conexión en cuadro secundario

☐ Conexión a única máquina.

## PROTECCIONES DEL EQUIPO Y EXTRAS.

☐ Protección mecánica, IP,..

☐ Requisitos de bypass completo manual

☐ Requisitos de bypass completo automático

☐ Acceso a internet vía ethernet.

☐ Atmosfera especial (polvo, humedad, …)

☐ Refrigeración forzada.

## DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

☐ Unifilar actualizado

☐ Placas de transformadores (foto)

☐ Identificación Aparamenta (foto detalle)

☐ Planos de cuadros eléctricos

☐ Facturas eléctricas / datos de consumo (CUPS)

## Observaciones finales

☐ Limitaciones técnicas detectadas

☐ Accesos

☐ Espacio (interior/exterior)

☐ Condicionantes operativos del cliente

☐ Horarios de trabajo

☐ Capacidad de corte máximo para puesta en marcha de los equipos.

☐ Disponibilidad de cortes para instalación de los equipos.